## ss_1154_2022_2023
Date | Tab to back | % Change_back | Tab to front | % Change_front | Serial # | Instrument Status | Notes
2022-06-14 | 100756.46 | 0 | 104150.67 | 0 | 720001154 | Active | Calibrated alongside 0982 using the same standards
2022-06-16 | 101299.31 | 0.0054 | 105529.52 | 0.01 | 720001154 | Active | start of run
2022-06-16 | 100207.54 | -0.0054 | 103873.52 | 0 | 720001154 | Active | end of run
2022-09-04 | 99912.62 | -0.0084 | 104923.84 | 0.01 | 720001154 | Active | start of run
2022-09-05 | 100107.12 | -0.0064 | 105176.95 | 0.01 | 720001154 | Active | start of run
2022-09-30 | 98157.01 | -0.0258 | 103116.51 | -0.01 | 720001154 | Active | start of run
2022-11-30 | 98566.07 | -0.0217 | 102367.75 | -0.02 | 720001154 | Active | day before run
2022-12-01 | 98995.94 | -0.0175 | 101678.66 | -0.02 | 720001154 | Active | start of run
2022-12-01 | 96142.02 | -0.0458 | 100329.94 | -0.04 | 720001154 | Active | end of run
2023-01-07 | 97882.87 | -0.0285 | 101347.61 | -0.03 | 720001154 | Active | start of run
2023-01-08 | 96819.24 | -0.0391 | 101469.39 | -0.03 | 720001154 | Active | start of run
2023-01-08 | 95577.71 | -0.0514 | 99755 | -0.04 | 720001154 | Active | end of run
2023-01-17 | 96319.41 | -0.044 |  |  | 720001154 |  | 8:20 | flurometer left on but not activly used. fume system not sunning
2023-01-17 | 96873.38 | -0.0385 |  |  | 720001154 |  | 9:40 | flurometer left on but not activly used. fume system not sunning
2023-01-17 | 96795.82 | -0.0393 | 99596.03 | -0.04 | 720001154 |  | 10:25 | flurometer left on but not activly used. fume system not sunning
2023-01-17 | 96280.9 | -0.0444 | 99603.49 | -0.04 | 720001154 |  | 11:23 | flurometer left on but not activly used. fume system not sunning
2023-01-17 | 96370.92 | -0.0435 | 99958.01 | -0.04 | 720001154 |  | 12:40 | flurometer left on but not activly used. fume system not sunning
2023-01-17 | 97361.17 | -0.0337 | 101277.74 | -0.03 | 720001154 |  | before cleaning
2023-01-17 | 99078.58 | -0.0167 | 102389.18 | -0.02 | 720001154 |  | after cleaning
2023-01-17 | 97981.61 | -0.0275 | 101662.68 | -0.02 | 720001154 |  | 10 mins after cleaning
2023-01-17 | 96224.59 | -0.045 | 100889.4 | -0.03 | 720001154
2023-01-17 | 96390.4 | -0.0433 | 100940.74 | -0.03 | 720001154
2023-01-17 | 96292.6 | -0.0443 | 100729.43 | -0.03 | 720001154
2023-01-17 | 96450.64 | -0.0427 | 100685.15 | -0.03 | 720001154
2023-01-17 | 96251.32 | -0.0447 | 101118.6 | -0.03 | 720001154
2023-01-17 | 98285.49 | -0.0245 | 101782.01 | -0.02 | 720001154
2023-01-17 | 97464.03 | -0.0327 | 101839.22 | -0.02 | 720001154
2023-01-17 | 97430.44 | -0.033 | 102061.86 | -0.02 | 720001154
2023-01-17 | 97322.63 | -0.0341 | 102488.78 | -0.02 | 720001154
2023-01-17 | 97395.43 | -0.0334 | 101989.26 | -0.02 | 720001154
2023-01-17 | 97592 | -0.0314 | 102055.97 | -0.02 | 720001154
2023-02-20 | 98295.7 | -0.0244 | 102118.54 | -0.02 | 720001154 |  | popped ring into place
2023-02-21 | 99935.73 | -0.0081 | 104153.64 | 0 | 720001154 |  | start of run
2023-07-30 | 101024.75 | 0.0027 | 103965.04 | 0 | 720001154 |  | start of run
2023-07-30 | 99326.81 | -0.0142 | 102828.96 | -0.01 | 720001154 |  | end of run
2023-09-21 | 100479.73 | -0.0027 | 103761.38 | 0 | 720001154 |  | Calibration day- start of calibration