| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 20 |  | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15398 |  |  |  | GF/F | [17 empty] | Collected | Raw
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 20 |  | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15398 |  |  |  | GF/F | [17 empty] | Collected | Raw
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 20 |  | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15399 |  |  |  | Bulk GF/F | [17 empty] | Collected | Raw
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 20 |  | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15399 |  |  |  | Bulk GF/F | [17 empty] | Collected | Raw
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 30 | 28.8482 | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15400 |  |  |  | 20um | [17 empty] | Collected | Raw
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 30 |  | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15400 |  |  |  | 20um | [17 empty] | Collected | Raw
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 30 | 28.8482 | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15401 |  |  |  | 3um | [17 empty] | Collected | Raw
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 30 |  | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15401 |  |  |  | 3um | [17 empty] | Collected | Raw
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 30 | 28.8482 | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15402 |  |  |  | GF/F | [17 empty] | Collected | Raw
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 30 |  | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15402 |  |  |  | GF/F | [17 empty] | Collected | Raw
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 30 | 28.8482 | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15403 |  |  |  | Bulk GF/F | [17 empty] | Collected | Raw
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 30 |  | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15403 |  |  |  | Bulk GF/F | [17 empty] | Collected | Raw
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 100 |  | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15404 |  |  |  | Bulk GF/F | [17 empty] | Collected | Raw
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 100 | 94.4072 | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15404 |  |  |  | Bulk GF/F | [17 empty] | Collected | Raw
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 260 | 242.5088 | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15405 |  |  |  | Bulk GF/F | [17 empty] | Collected | Raw
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 260 |  | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15405 |  |  |  | Bulk GF/F | [17 empty] | Collected | Raw