| 24426971 | 1 | 2022-12-06 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA1 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0289 | -125.0995 |  | 30 | 29.2393 | 250 | 2022-12-06 09:54 | 2022-12-06 13:57 |  | faye.manning,isabelle.desmarais |  | QCHL15381 |  |  |  | Bulk GF/F | [17 empty] | Collected | Raw |  | 1: Event Metadata QCd by KB
| 24426971 | 1 | 2022-12-06 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA1 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0289 | -125.0995 |  | 100 | 93.5827 | 250 | 2022-12-06 09:54 | 2022-12-06 13:57 |  | faye.manning,isabelle.desmarais |  | QCHL15382 |  |  |  | Bulk GF/F | [17 empty] | Collected | Raw |  | 1: Event Metadata QCd by KB
| 24426972 | 1 | 2022-12-06 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA1 | 4 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0294 | -125.1025 |  | 260 | 243.6817 | 250 | 2022-12-06 11:10 | 2022-12-06 13:05 |  | faye.manning,isabelle.desmarais |  | QCHL15383 |  |  |  | Bulk GF/F | [17 empty] | Collected | Raw |  | 1: Event Metadata QCd by KB
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 0 |  | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15384 |  |  |  | 20um | [17 empty] | Collected | Raw |  | 1: Event metadata QCd by JB
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 0 |  | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15385 |  |  |  | 3um | [17 empty] | Collected | Raw |  | 1: Event metadata QCd by JB
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 0 |  | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15386 |  |  |  | GF/F | [17 empty] | Collected | Raw |  | 1: Event metadata QCd by JB
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 0 |  | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15387 |  |  |  | Bulk GF/F | [17 empty] | Collected | Raw |  | 1: Event metadata QCd by JB
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 5 | 5.6781 | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15388 |  |  |  | 20um | [17 empty] | Collected | Raw |  | 1: Event metadata QCd by JB
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 5 | 5.6781 | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15389 |  |  |  | 3um | [17 empty] | Collected | Raw |  | 1: Event metadata QCd by JB
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 5 | 5.6781 | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15390 |  |  |  | GF/F | [17 empty] | Collected | Raw |  | 1: Event metadata QCd by JB
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 5 | 5.6781 | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15391 |  |  |  | Bulk GF/F | [17 empty] | Collected | Raw |  | 1: Event metadata QCd by JB
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 10 | 9.8806 | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15392 |  |  |  | 20um | [17 empty] | Collected | Raw |  | 1: Event metadata QCd by JB
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 10 | 9.8806 | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15393 |  |  |  | 3um | [17 empty] | Collected | Raw |  | 1: Event metadata QCd by JB
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 10 | 9.8806 | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15394 |  |  |  | GF/F | [17 empty] | Collected | Raw |  | 1: Event metadata QCd by JB
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 10 | 9.8806 | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15395 |  |  |  | Bulk GF/F | [17 empty] | Collected | Raw |  | 1: Event metadata QCd by JB
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 20 |  | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15396 |  |  |  | 20um | [17 empty] | Collected | Raw |  | 1: Event metadata QCd by JB
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 20 |  | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15397 |  |  |  | 3um | [17 empty] | Collected | Raw |  | 1: Event metadata QCd by JB
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 20 |  | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15398 |  |  |  | GF/F | [17 empty] | Collected | Raw |  | 1: Event metadata QCd by JB
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 20 |  | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15399 |  |  |  | Bulk GF/F | [17 empty] | Collected | Raw |  | 1: Event metadata QCd by JB
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 30 | 28.8482 | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15400 |  |  |  | 20um | [17 empty] | Collected | Raw |  | 1: Event metadata QCd by JB
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 30 | 28.8482 | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15401 |  |  |  | 3um | [17 empty] | Collected | Raw |  | 1: Event metadata QCd by JB
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 30 | 28.8482 | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15402 |  |  |  | GF/F | [17 empty] | Collected | Raw |  | 1: Event metadata QCd by JB
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 30 | 28.8482 | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15403 |  |  |  | Bulk GF/F | [17 empty] | Collected | Raw |  | 1: Event metadata QCd by JB
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 100 | 94.4072 | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15404 |  |  |  | Bulk GF/F | [17 empty] | Collected | Raw |  | 1: Event metadata QCd by JB
| 24426999 | 1 | 2022-12-13 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA5 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0301 | -125.0991 |  | 260 | 242.5088 | 250 | 2022-12-13 09:38 | 2022-12-13 12:30 |  | kimberly.bedard,carolyn.prentice |  | QCHL15405 |  |  |  | Bulk GF/F | [17 empty] | Collected | Raw |  | 1: Event metadata QCd by JB
| 25741156 | 1 | 2023-01-04 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA1 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0304 | -125.1008 |  | 0 |  | 250 | 2023-01-04 09:47 | 2023-01-04 10:48 |  | carolyn.prentice,eva.jordison |  | QCHL15406 |  |  |  | 20um | [17 empty] | Collected | Raw
| 25741156 | 1 | 2023-01-04 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA1 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0304 | -125.1008 |  | 0 |  | 250 | 2023-01-04 09:47 | 2023-01-04 10:48 |  | carolyn.prentice,eva.jordison |  | QCHL15407 |  |  |  | 3um | [17 empty] | Collected | Raw
| 25741156 | 1 | 2023-01-04 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA1 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0304 | -125.1008 |  | 0 |  | 250 | 2023-01-04 09:47 | 2023-01-04 10:48 |  | carolyn.prentice,eva.jordison |  | QCHL15408 |  |  |  | GF/F | [17 empty] | Collected | Raw
| 25741156 | 1 | 2023-01-04 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA1 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0304 | -125.1008 |  | 0 |  | 250 | 2023-01-04 09:47 | 2023-01-04 10:48 |  | carolyn.prentice,eva.jordison |  | QCHL15409 |  |  |  | Bulk GF/F | [17 empty] | Collected | Raw
| 25741156 | 1 | 2023-01-04 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA1 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0304 | -125.1008 |  | 5 |  | 250 | 2023-01-04 09:47 | 2023-01-04 10:48 |  | carolyn.prentice,eva.jordison |  | QCHL15410 |  |  |  | 20um | [17 empty] | Collected | Raw
| 25741156 | 1 | 2023-01-04 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA1 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0304 | -125.1008 |  | 5 |  | 250 | 2023-01-04 09:47 | 2023-01-04 10:48 |  | carolyn.prentice,eva.jordison |  | QCHL15411 |  |  |  | 3um | [17 empty] | Collected | Raw
| 25741156 | 1 | 2023-01-04 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA1 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0304 | -125.1008 |  | 5 |  | 250 | 2023-01-04 09:47 | 2023-01-04 10:48 |  | carolyn.prentice,eva.jordison |  | QCHL15412 |  |  |  | GF/F | [17 empty] | Collected | Raw
| 25741156 | 1 | 2023-01-04 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA1 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0304 | -125.1008 |  | 5 |  | 250 | 2023-01-04 09:47 | 2023-01-04 10:48 |  | carolyn.prentice,eva.jordison |  | QCHL15413 |  |  |  | Bulk GF/F | [17 empty] | Collected | Raw
| 25741156 | 1 | 2023-01-04 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA1 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0304 | -125.1008 |  | 10 |  | 250 | 2023-01-04 09:47 | 2023-01-04 10:48 |  | carolyn.prentice,eva.jordison |  | QCHL15414 |  |  |  | 20um | [17 empty] | Collected | Raw
| 25741156 | 1 | 2023-01-04 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA1 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0304 | -125.1008 |  | 10 |  | 250 | 2023-01-04 09:47 | 2023-01-04 10:48 |  | carolyn.prentice,eva.jordison |  | QCHL15415 |  |  |  | 3um | [17 empty] | Collected | Raw
| 25741156 | 1 | 2023-01-04 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA1 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0304 | -125.1008 |  | 10 |  | 250 | 2023-01-04 09:47 | 2023-01-04 10:48 |  | carolyn.prentice,eva.jordison |  | QCHL15416 |  |  |  | GF/F | [17 empty] | Collected | Raw
| 25741156 | 1 | 2023-01-04 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA1 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0304 | -125.1008 |  | 10 |  | 250 | 2023-01-04 09:47 | 2023-01-04 10:48 |  | carolyn.prentice,eva.jordison |  | QCHL15417 |  |  |  | Bulk GF/F | [17 empty] | Collected | Raw
| 25741156 | 1 | 2023-01-04 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA1 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0304 | -125.1008 |  | 20 |  | 250 | 2023-01-04 09:47 | 2023-01-04 10:48 |  | carolyn.prentice,eva.jordison |  | QCHL15418 |  |  |  | 20um | [17 empty] | Collected | Raw
| 25741156 | 1 | 2023-01-04 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA1 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0304 | -125.1008 |  | 20 |  | 250 | 2023-01-04 09:47 | 2023-01-04 10:48 |  | carolyn.prentice,eva.jordison |  | QCHL15419 |  |  |  | 3um | [17 empty] | Collected | Raw
| 25741156 | 1 | 2023-01-04 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA1 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0304 | -125.1008 |  | 20 |  | 250 | 2023-01-04 09:47 | 2023-01-04 10:48 |  | carolyn.prentice,eva.jordison |  | QCHL15420 |  |  |  | GF/F | [17 empty] | Collected | Raw
| 25741156 | 1 | 2023-01-04 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA1 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0304 | -125.1008 |  | 20 |  | 250 | 2023-01-04 09:47 | 2023-01-04 10:48 |  | carolyn.prentice,eva.jordison |  | QCHL15421 |  |  |  | Bulk GF/F | [17 empty] | Collected | Raw
| 25741156 | 1 | 2023-01-04 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA1 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0304 | -125.1008 |  | 30 |  | 250 | 2023-01-04 09:47 | 2023-01-04 10:48 |  | carolyn.prentice,eva.jordison |  | QCHL15422 |  |  |  | 20um | [17 empty] | Collected | Raw
| 25741156 | 1 | 2023-01-04 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA1 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0304 | -125.1008 |  | 30 |  | 250 | 2023-01-04 09:47 | 2023-01-04 10:48 |  | carolyn.prentice,eva.jordison |  | QCHL15423 |  |  |  | 3um | [17 empty] | Collected | Raw
| 25741156 | 1 | 2023-01-04 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA1 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0304 | -125.1008 |  | 30 |  | 250 | 2023-01-04 09:47 | 2023-01-04 10:48 |  | carolyn.prentice,eva.jordison |  | QCHL15424 |  |  |  | GF/F | [17 empty] | Collected | Raw
| 25741156 | 1 | 2023-01-04 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA1 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0304 | -125.1008 |  | 30 |  | 250 | 2023-01-04 09:47 | 2023-01-04 10:48 |  | carolyn.prentice,eva.jordison |  | QCHL15425 |  |  |  | Bulk GF/F | [17 empty] | Collected | Raw
| 25741156 | 1 | 2023-01-04 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA1 | 1 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0304 | -125.1008 |  | 100 |  | 250 | 2023-01-04 09:47 | 2023-01-04 10:48 |  | carolyn.prentice,eva.jordison |  | QCHL15426 |  |  |  | Bulk GF/F | [17 empty] | Collected | Raw
| 25741157 | 1 | 2023-01-04 | QUADRA | HAKAI | OCEANOGRAPHY | QOMA1 | 3 | QU39 | 50.0307 | -125.0992 | 50.0309 | -125.0993 |  | 260 |  | 250 | 2023-01-04 10:36 | 2023-01-04 11:55 |  | carolyn.prentice,eva.jordison |  | QCHL15427 |  |  |  | Bulk GF/F | [17 empty] | Collected | Raw